附件3：仓前实验室留空不建名单

| 编号 | 房间名称 | 图纸设计联系人 | 仓前房间号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A102 | 废弃物暂存房 | 学院公用（实验室处） | 15-107 | 实验室处要求留用 |
| A418 | 学院低温仪器室 | 学院公用 | 15-406 | 控温以及电负荷暂未到位 |
| A517 | 学院耗材室 | 学院公用（实验室处） | 15-505 | 仅需货架，照明 |
| A520 | 安防室 | 学院公用（实验室处） | 15-509 | 仅需货架，照明 |
| A521 | 超低温冰箱室 | 生研院公共仪器 | 15-508 | 控温以及电负荷暂未到位 |
| A601 | 4度冷库 | 学院公用 | 15-605 | 使用人待定 |
| A524 | 安防室 | 学院公用（实验室处） | 15-509 | 仅需货架，照明 |