杭师大C区块生科院科研实验室修改插座申请表

| 序号 | 房间号 | 修改内容 | 联系开门老师姓名 | 电话 | 项数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15-204 | 中央台1个地插取消，线管割除、地面修平。 墙体8个20A墙插改为10A五孔插座。 墙体1个20A墙插改为16 A五孔插座。 | XXX | XXX | 10 |